Приложение № 1

к порядку мониторинга

системы теплоснабжения

города Пятигорска

Таблица соотношения разрывов теплопроводов в ремонтный и эксплуатационный периоды

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Населенный пункт | Режим | годы | Перешедшие в эксплуатацию | Перешедшие в эксплуатацию |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| муниципальное образованиягород-курорт Пятигорск | опрессовка | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | - | - |
| температ. исп. | - | - | - | - | - | - | - |
| эксплуатация | - | - | - | - | 1 | - | - |